国网淮北供电公司

高压隔离开关起吊装置研制

技术规范

国网淮北供电公司

二〇一九年六月

目录

1 总则	3

1.1	一般规定	3

1.2 投标人应提供的资格文件	3

1.3工作范围和进度要求	4

1.4技术资料和试验报告	4

1.5标准和规范	5

1.6备品备件	5

1.7工具和仪器仪表	5

2 技术要求和性能参数	6

2.1一般规定	6

3 监造	6

4 包装、运输与交货	6

5技术服务	6

5.1现场服务	6

5.2质量保证	7

5.3技术支持	7

5.4维修保养	7

5.5其他要求	7

6 技术规范	8

6.1隔离开关起吊装置	8

附录B 本项目人力资源配置表	12

附录C 技术偏差表	12

1 总则

  - 一般规定

1.1.1投标人应具备招标公告所要求的注册资金及资质，具体资质要求详见招标文件的商务部分。

1.1.2投标人应仔细阅读本技术规范书在内的招标文件阐述的全部条款。投标人提供的高压隔离开关起吊装置研制方案应符合本技术规范书所规定的要求。

1.1.3如果投标人没有以书面形式对本技术规范书的条款提出异议，则意味着投标人提供的高压隔离开关起吊装置研制方案完全符合本技术规范书的要求。如有与本招标文件要求不一致的地方，必须逐项在“技术差异表”中列出。

1.1.4高压隔离开关起吊装置研制应根据现行国家、行业、国家电网公司企业标准及有关技术文件，按计划工期要求进行。

1.1.5投标人应提供符合本技术规范引用标准的最新版本标准和本招标文件技术要求的全新技术。本技术规范提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。

1.1.6本技术规范将作为合同的附件，与合同具有同等的法律效力。本技术规范未尽事宜，由合同签约双方在合同谈判时协商确定。

1.1.7本技术规范中涉及有关商务方面的内容，如与招标文件的商务部分有矛盾时，以商务部分为准。

1.2 投标人应提供的资格文件

1.2.1投标人应提供生产工艺和新技术介绍。

1.2.2近三年以来在国内供货合同执行过程中售后服务未有不良纪录。

1.2.3近三年以来在国内供货合同执行过程中未因严重质量问题而造成批量退货（同一合同10%及以上）。

1.2.4近三年以来在国内供货合同执行过程中未因施工拖延问题而严重影响项目进度。

1.2.5近三年以来在国内供货合同执行过程中未因技术及其它问题而未能通过业主验收。

1.2.6有能力履行合同设备维护保养、修理及其他服务义务的文件。

1.2.7所提供的组部件如需向第三方外购时，投标人应详细说明并就其质量做出承诺。

1.2.8投标人提供的所有以上文件均应有中文版本。

除以上内容外，投标人应对本技术规范书要求的其它内容明确应答或明确承诺。如果需要的话，投标人应免费提交业主要求的供评标用的补充数据和资料。

1.3工作范围和进度要求

1.3.1投标人的工作范围如下：本项目所委托提供的高压隔离开关起吊装置的设计、研制、调试、维护及售后服务。

1.3.2根据项目实际情况和业主要求，投标人负责相关培训。

1.3.3项目进度如有延误，投标人应及时将延误进度的原因、后果及采取的补救措施等向业主说明。

1.4技术资料和试验报告

1.4.1技术资料

投标人应提供高压隔离开关起吊装置设计报告。

1.4.2出厂资料

高压隔离开关起吊装置设备在出厂时，投标人应提供下列文件：

（1）装箱清单表，一式1份；

（2）产品说明书，一式2份，应包括下列各项：型号、结构、技术参数、执行标准等；

（3）型式试验报告，一式2份，具体试验项目包括承压、抗腐蚀等试验；

（4）出厂检验报告，一式2份，出厂检验项目应包括但不限于：结构和外观检验、性能指标检验、功能验证检验；

（5）出厂合格证，一式1份；

（6）操作手册，一式2份；

（7）维护手册，一式2份；

（8）设计变更说明，一式2份（含修改后的安装说明）；

（9）备品备件清单，一式1份；

(10) 使用及维护说明光盘,一张。

1.5标准和规范

合同设备包括投标人向其他厂商购买的所有附件和设备，这些附件和设备应符合相应的标准规范或技术条件的最新版本或其修正本的要求，除非另有特别说明，将包括在生产期内有效的任何修正和补充。

1.6备品备件

1.6.1投标人应提供必需的随机备品备件，其价款应包括在投标总价中。

1.6.2所有备品备件应为合格品，与已经安装设备的相应部件能够互换，具有相同的技术规范和相同的规格、材质、制造工艺。

1.6.3所有备品备件应采取防尘、防潮、防止损坏等措施，并应与主设备一并发运，同时标注“备品备件”，以区别于与主设备安装用零部件。

1.7工具和仪器仪表

1.7.1投标人应提供高压隔离开关起吊装置设备的零部件安装、拆卸、维修时必需的随机工具和仪器仪表，价款应包括在投标总价中。

1.7.2投标人应推荐可能使用的随机工具和仪器仪表。

1.7.3所有随机工具和仪器仪表应是全新的、合格的，且需附完整、详细的使用说明资料。

1.7.4随机工具和仪器仪表应装于专用的包装箱内，注明“随机工具”“仪器”“仪表”，并标明“防潮”、“防尘”、“易碎”、“向上”、“勿倒置”等字样，同主设备一并发运。

2 技术要求和性能参数

2.1一般规定

2.1.1投标人应根据所报价的标包中涉及的高压隔离开关起吊装置，对本章相应技术要求中的内容逐条进行响应。

2.1.2投标人应认真填写技术规范技术参数响应表。

2.1.3投标人提供的高压隔离开关起吊装置技术要求应与技术规范中规定的技术要求一致。如有偏差，投标人应如实、认真地填写偏差值；若无技术偏差则视为满足本技术要求的内容，且在技术偏差表中填写“无偏差”。技术要求偏差表见附录C。

3 监造

见服务合同。

4 包装、运输与交货

见服务合同。

5技术服务

5.1现场服务

5.1.1投标人在项目现场的服务人员称为投标人的现场代表。在产品进行现场使用前，投标人应提供现场代表名单、资质，供业主认可。投标人应在生产前就现场供货具体事宜与业主进行有效沟通。

5.1.2投标人的现场代表应具备相应的经验，以协助高压隔离开关起吊装置安装工作。投标人应指定现场首席代表，其作为投标人的全权代表，应具有整个项目的代表权和决定权，业主与首席代表的一切联系均应视为是与投标人的直接联系。在现场验收期间，应有至少一名现场代表留在现场。

5.1.3在业主认为现场代表的服务不能满足项目需要时，投标人应及时提出替代的现场代表供业主认可，投标人承担由此引起的一切费用。因投标人原因而使现场服务的时间和人员数量增加，所引起的一切费用由投标人承担。

5.2质量保证

5.2.1隔离开关起吊装置的质量保证期为验收合格后3年。

5.2.2在业主遵守投标人规定的运输、保管和使用规则的条件下，从隔离开关起吊装置验收合格之日起，在质量保证期内因产品质量不良而发生损坏或不能正常运行时，投标人应免费为业主修理或更换。

5.2.3 质保期内，投标人应提供免费的软件和系统升级服务。

5.2.4质保期满后，隔离开关起吊装置如出现问题，投标人应及时修理。投标人只收取更换模块、元器件或配件的成本价，具体费用由投标人和业主协商。

5.3技术支持

5.3.1投标人提供终身技术支持。

5.3.2质保期内为无偿服务。

5.3.3投标人应提供远程电话技术支持：每周7天、每天24小时服务支持。

5.3.4电话无法解决的问题，投标人应保证在48小时内到现场服务。

5.4维修保养

5.4.1在高压隔离开关起吊装置使用寿命期内，如出现异常，投标人应积极配合，及时查找原因。

5.4.2在质保期内，投标人应负责高压隔离开关起吊装置的维修保养工作，如出现非业主原因导致的损坏，投标人应负责无偿修复。

5.4.3在寿命期内，投标人应能提供足够数量的备品备件，在规定时间内完成维修工作，确保高压隔离开关起吊装置能正常使用。

5.4.4维修工作时，对系统、设备、机件不同部位都可触摸到，检查、调节、拆装等操作便捷。

5.5其他要求

5.5.1投标人应建立完善的售后服务体系。

5.5.2投标人应建立完善的高压隔离开关起吊装置的档案，包括软硬件版本信息、出厂检验报告、历史故障记录、历史维护记录等。

5.5.3投标人应在质保期内购买第三方责任险（保额不低于30万），所有费用应由投标人承担。变电站自动化通道在使用中如发生意外事故，造成第三方伤害，投标人有责任协助业主处理理赔事宜。

6 技术规范

6.1隔离开关起吊装置

6.1.1	功能要求

6.1.1.1基本功能

隔离开关起吊装置采用可拆卸式伸缩结构，方便工作完成后设备的拆除，方便运输存放管理。上部采用旋转式设计，可360°旋转，一次固定，可进行多个隔离开关的拆装、检修。隔离开关起吊装置主要由：固定抱箍、支撑杆、旋转机构、支撑梁等组成。

（1）起吊装置顶端的可旋转设计

支撑杆中间设置内轴，通过轴承连接，实现顶部圆盘的可旋转型。支撑梁通过螺栓与压板固定在圆盘上，可由圆盘带动支撑梁转动。同时，为防止起吊过程中支撑梁转动造成的设备碰撞损失情况，增加了圆盘固定装置，通过柱销与圆盘上圆周孔的对应，实现圆盘的锁定。

（2）起吊装置支撑杆的可拆卸结构

根据对实际施工环境的调研，参照塔吊结构，本项目将隔离开关起吊装置的支撑部分设计为可拆卸式圆管连接，通过大管套小管的方式连接，每两节连接管之间通过螺栓连接固定，实现起吊装置支撑杆的组装。同时通过三维模拟及现场进行负载测试，检验起吊装置承载能力。

固定抱箍：由高强度航空铝通过焊接成型，抱紧通过螺栓完成吗，可实现在隔离开关安装柱上的抱紧，将起吊装置支撑柱固定在安装柱上。

图1	固定抱箍

支撑杆：圆管式设计，通过螺栓连接固定，方便拆卸、安装及运输存放。

图2  支撑杆

旋转机构：顶端支撑杆上固定安装新轴套，轴套内安装有新轴，新轴上安装有轴承，可实现新轴上端圆盘的转动，进而带动支撑梁转动。旋转圆盘下方设计有柱销，可与圆盘圆周孔对应，实现圆盘的固定。

图3  旋转机构

支撑梁：固定安装在旋转机构上，一侧安装有斜拉板，可减小支撑梁承重过大时，顶部固定螺栓受力情况，防止螺栓的损坏。

图4支撑梁：

整体结构示意图：

图5整体结构示意图：

隔离开关起吊装置功能要求如下：

（1）能够实现对变电站隔离开关的起吊拆装工作；

（2）能够实现起吊过程中上部支撑梁的固定；

（3）能够实现支撑杆的可拆卸型，方便搬运存放。

附录B 本项目人力资源配置表

附表B－1  本项目人力资源配置表

投标人名称：

| 序号 | 姓名 | 职称/职务 | 本项目岗位职责 | 本项目岗位工作年限 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附录C 技术偏差表

表C－1 技术偏差表

| 序号 | 项目 | 对应条款编号 | 技术规范要求 | 偏差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |