### 淮北地区“十四五”电网发展研究

### 技术规范书

### 国网淮北供电公司

### 2019.5

### 1 项目概述

### 1.1文件说明

### 本技术规范书为淮北供电公司（以下简称甲方）对“淮北地区“十四五”电网发展研究项目的主要技术服务要求。

### “淮北地区“十四五”电网发展研究”项目的主要技术服务要求项目提供商（以下简称乙方）应根据本文件中的相关说明和要求，提出技术建议、实施方案和报价。

### 乙方在应答书中，对本规划书中所提各项要求能否实现与满足，应逐项予以说明和答复，要求明确满足的程度，并作出具体、详细的说明。

### 1.2 技术标准

### 乙方提供的报告应符合的技术标准如下：

### 《城市电力规划规范》GB/T 50293-1999

### 《城市电力网规划设计导则》Q/GDW 156-2006

### 《电力系统技术导则》(试行)

### 《安徽地区电网规划导则》(2017)

### 1.3 产品要求

### 乙方应按照本文件的要求提供项目的技术建议，乙方提供的各种报告、附表、附图应完全满足或者高于甲方提出的要求，对于本文件未规定的有关技术标准，乙方应提出建议，并陈述其理由。

### 1.4 文件解释权

### 甲方在任何时候保留和拥有对本文件的解释权。

### 2 项目描述

### 2.1 项目概述

电网规划是电网建设和发展的一个重要环节，科学电网规划对于指导电网建设具有重要的指导意义。“十四五”即将来临，编制淮北“十四五”电网规划，有助于明确淮北电网“十四五”发展目标，提前布局电网发展。

本次淮北“十四五”电网规划涉及整个淮北地区，包括市辖区和下辖县（市），以2018年为规划基准年，对2019~2025年逐年进行规划，同时对2030年、2035年规划进行展望，规划电压等级为35kV~500kV电网，提出500kV布点需求，重点对220kV主网架以及110kV电网结构进行研究。

### 2.2 项目目标

本项目具体目标如下：

项目的具体内容包括淮北地区概况及总体发展规划、地区电网概况、规划工作思路及原则、电力需求预测、电源建设方案、上级电网规划建议、220千伏电网规划、110kV网架规划、220千伏与配电网规划衔接情况、根据淮北濉溪县南部地区矿区重要用户运行特性调研结果，与宿州、亳州、蚌埠公司联合讨论，提出淮北与亳州、蚌埠等电网解环点的选择和时序方案，编制专题报告。开展新能源消纳专题分析，提出新能源消纳建议方案，编制新能源消纳分析专题报告。网架建设规模与投资分析、规划电网本质安全要点清单、主要结论及建议等内容。

具体提供资料如下：

- 需提供规划报告1份，内容富含上述内容。

- 提供煤矿客户双电源治理专项报告、淮宿地区新能源消纳报告

### （3）2019-2025年逐年、2030年、2035年电网接线示意图

### （4）附表1份，内含负荷预测结果、变电容量平衡、电网电源建设安排、电网2020、2025、2030年电网规划指标表、规划电网本质安全要点清单

### 3 技术服务要求

### 3.1 项目实施原则

规划应在摸清发展现状的基础上，明确发展趋势、衔接上下级电网规划、贯彻和落实精准投资的理念、提高清洁能源消纳能力、应对电力体制改革、积极采用电网新技术。通过科学的规划，建设网络坚强、结构合理、安全可靠、运行灵活、节能环保、经济高效的地区电网，不断提高地区电网的供电能力和电能质量，以满足地区经济和社会发展需要。

项目应遵循保密原则。

### 3.2 总体要求

（1）乙方应详细描述规划的整体技术方案，报告内容详实。

（2）乙方提供甲方配合的内容，具体包括人员、提供的资料等。

（3）乙方提供单位背景材料和评估服务业绩说明。

### 3.3 项目技术服务

### （1）收集相关资料、制定报告整体框架。

### （2）提交规划报告、两个专题报告、附图、附表。

### 3.4 验收成果与形式

本项目按照本文件中技术服务内容要求（3.3）、技术服务时间要求（4）、验收项目目标（2.2）的完成情况。

### 4 技术服务时间要求

### （1）7月完成基础资料收资

（2）8月完成网架方案、电气计算校核等工作

（3）9月初完成整体报告编制

（4）后续结合审查完成报告修改工作